## Cadastro_Extintores
ID do Extintor | Tipo | Capacidade (kg/L) | Número de Patrimônio | Nº do Cilindro | Localização | Ambiente/Setor | Pavimento | Responsável | Data de Aquisição | Data da Última Recarga | Data de Validade da Recarga | Data da Próxima Inspeção | Empresa Manutentora | CNPJ da Manutentora | Status da Validade | Status da Inspeção | Observações
EXT-001 | Pó Químico ABC | 6 | PAT-1001 | CIL-88001 | São Paulo - SP | Almoxarifado | Térreo | João Silva | 2021-03-10 | 2025-08-05 | 2026-08-05 | 2026-08-10 | FogoSeg Manutenções LTDA | 12.345.678/0001-90 |  |  | Verificado selo INMETRO
EXT-002 | CO₂ | 6 | PAT-1002 | CIL-88002 | Rio de Janeiro - RJ | Escritório Administrativo | 2º andar | Maria Oliveira | 2020-06-15 | 2025-07-20 | 2026-07-20 | 2026-07-25 | Extinor Manutenção S.A. | 23.456.789/0001-01 |  |  | Próximo ao quadro elétrico
EXT-003 | Água Pressurizada | 10 | PAT-1003 | CIL-88003 | Belo Horizonte - MG | Oficina | Térreo | Pedro Santos | 2019-01-22 | 2025-02-10 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | FogoSeg Manutenções LTDA | 12.345.678/0001-90 |  |  | Necessita recarga urgente
EXT-004 | Pó Químico ABC | 4 | PAT-1004 | CIL-88004 | Curitiba - PR | Cozinha Industrial | Térreo | Ana Souza | 2022-04-05 | 2025-11-12 | 2026-11-12 | 2026-09-01 | SafeFire Serviços LTDA | 34.567.890/0001-12 |  |  | Em conformidade
EXT-005 | Espuma Mecânica | 10 | PAT-1005 | CIL-88005 | Porto Alegre - RS | Depósito | Subsolo | Carlos Pereira | 2020-09-30 | 2025-01-15 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | Extinor Manutenção S.A. | 23.456.789/0001-01 |  |  | Recarga vencida - agendar
EXT-006 | Pó Químico ABC | 6 | PAT-1006 | CIL-88006 | Salvador - BA | Recepção | Térreo | Juliana Costa | 2023-02-14 | 2026-01-20 | 2027-01-20 | 2026-08-20 | FogoSeg Manutenções LTDA | 12.345.678/0001-90 |  |  | Equipamento novo
EXT-007 | CO₂ | 4 | PAT-1007 | CIL-88007 | Recife - PE | Sala de Servidores | 1º andar | Rafael Almeida | 2021-07-08 | 2025-09-01 | 2026-09-01 | 2026-08-15 | SafeFire Serviços LTDA | 34.567.890/0001-12 |  |  | Protege equipamentos eletrônicos
EXT-008 | Pó Químico ABC | 12 | PAT-1008 | CIL-88008 | Fortaleza - CE | Garagem | Subsolo | Camila Ferreira | 2020-11-25 | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 2026-07-05 | Nordeste Extintores LTDA | 45.678.901/0001-23 |  |  | Inspeção atrasada
EXT-009 | Água Pressurizada | 10 | PAT-1009 | CIL-88009 | Brasília - DF | Auditório | Térreo | Lucas Rodrigues | 2022-08-17 | 2025-12-05 | 2026-12-05 | 2026-10-10 | Extinor Manutenção S.A. | 23.456.789/0001-01 |  |  | Em conformidade
EXT-010 | Pó Químico ABC | 6 | PAT-1010 | CIL-88010 | Campinas - SP | Laboratório | 1º andar | Fernanda Lima | 2023-05-03 | 2026-02-28 | 2027-02-28 | 2026-08-25 | FogoSeg Manutenções LTDA | 12.345.678/0001-90 |  |  | Sem pendências
Legenda: vermelho = vencido/atrasado; amarelo = atenção (30 dias); verde = em conformidade.
Formulas:
Status da Validade = IF([Data de Validade da Recarga]<TODAY(),"Vencido",IF([Data de Validade da Recarga]<=TODAY()+30,"Vence em até 30 dias","Válido"))
Status da Inspeção = IF([Data da Próxima Inspeção]<TODAY(),"Inspeção atrasada",IF([Data da Próxima Inspeção]<=TODAY()+30,"Inspeção próxima","Em dia"))

## Inspecoes
Nº da Inspeção | ID do Extintor | Data da Inspeção | Inspetor/Responsável | Lacre Íntegro? | Manômetro na Faixa Verde? | Mangueira/Agulheta em Bom Estado? | Sinalização Visível? | Acesso Desobstruído? | Extintor no Suporte? | Necessita Manutenção? | Serviço Recomendado | Custo Estimado | Data Limite para Correção | Status da Correção | Observações | Localização (busca automática) | Resultado da Inspeção
1 | EXT-001 | 2026-01-15 | João Silva | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Nenhum | 0 | 2026-02-15 | Concluído | Tudo em ordem
2 | EXT-002 | 2026-02-10 | Maria Oliveira | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Substituição da mangueira | 180 | 2026-03-10 | Em andamento | Mangueira ressecada
3 | EXT-003 | 2026-03-05 | Pedro Santos | Não | N/A | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Recarga e novo lacre | 250 | 2026-03-20 | Pendente | Lacre rompido e acesso obstruído
4 | EXT-004 | 2026-04-12 | Ana Souza | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Nenhum | 0 | 2026-05-12 | Concluído | Conforme
5 | EXT-005 | 2026-01-22 | Carlos Pereira | Sim | Não | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Recarga e reposição de sinalização | 280 | 2026-02-05 | Concluído | Pressão abaixo da faixa verde
6 | EXT-006 | 2026-05-18 | Juliana Costa | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Nenhum | 0 | 2026-06-18 | Concluído | Conforme
7 | EXT-007 | 2026-06-08 | Rafael Almeida | Sim | N/A | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Reinstalação no suporte | 60 | 2026-06-20 | Concluído | Extintor fora do suporte
8 | EXT-008 | 2026-07-05 | Camila Ferreira | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Teste hidrostático e recarga | 270 | 2026-07-25 | Em andamento | Vencido e lacre rompido
9 | EXT-009 | 2026-07-20 | Lucas Rodrigues | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Nenhum | 0 | 2026-08-20 | Concluído | Conforme
10 | EXT-010 | 2026-08-01 | Fernanda Lima | Sim | Sim | Sim | Não | Sim | Sim | Sim | Reposição de placa de sinalização | 45 | 2026-08-15 | Pendente | Sinalização encoberta
Custo total estimado:
Custo médio de manutenção:

## Painel
PAINEL EXECUTIVO — CONTROLE DE EXTINTORES
INDICADORES-CHAVE | DISTRIBUIÇÃO POR TIPO | STATUS DE VALIDADE
Total de extintores | Pó Químico ABC | Válido
Extintores válidos | CO₂ | Vence em até 30 dias
Extintores vencidos | Água Pressurizada | Vencido
Inspeções atrasadas | Espuma Mecânica
% de conformidade
Custo total estimado
| CONFORMIDADE DAS INSPEÇÕES | CUSTO POR DATA DE INSPEÇÃO
| Conforme | 2026-01-15
| Não conforme | 2026-02-10
2026-03-05
2026-04-12
2026-01-22
2026-05-18
2026-06-08
2026-07-05
2026-07-20
2026-08-01

## Instrucoes
INSTRUÇÕES DE USO — CONTROLE DE EXTINTORES
1. Como cadastrar um novo extintor
Na planilha Cadastro_Extintores, insira uma nova linha abaixo da última, preenchendo ID único, tipo, capacidade, patrimônio, nº do cilindro, localização, setor, pavimento, responsável e datas. As colunas Status da Validade e Status da Inspeção são calculadas automaticamente a partir das datas informadas.
2. Frequência recomendada das inspeções
Realize inspeções visuais mensais em todos os extintores e registre cada verificação na planilha Inspecoes. Equipamentos em áreas de alto risco podem exigir inspeções quinzenais.
3. Interpretação dos status
Status da Validade: 'Válido' (verde) = recarga dentro do prazo; 'Vence em até 30 dias' (amarelo) = programar recarga; 'Vencido' (vermelho) = recarga urgente. Status da Inspeção: 'Em dia', 'Inspeção próxima' ou 'Inspeção atrasada', com as mesmas cores de alerta.
4. Equipamentos vencidos ou não conformes
Extintores vencidos devem ser retirados de operação, sinalizados e enviados para recarga imediata. Inspeções 'Não conforme' exigem plano de ação com serviço recomendado, custo estimado e data limite para correção.
5. Sinalização, acesso e lacre
Mantenha a sinalização sempre visível, o acesso ao extintor desobstruído e o lacre íntegro. Qualquer anormalidade nesses itens caracteriza não conformidade e deve ser corrigida de imediato.
6. Manutenção por empresa habilitada
Toda manutenção, recarga e teste hidrostático deve ser realizada por empresa habilitada, conforme normas aplicáveis do Corpo de Bombeiros estadual e da ABNT (NBR 12962 e normas correlatas). Registre sempre a empresa manutentora e seu CNPJ no cadastro.