## Equipamentos
PMOC ¦ Cadastro técnico de equipamentos de climatização
Preencha as células amarelas. As colunas de próxima manutenção e status são calculadas automaticamente.
ID do equipamento | Patrimônio | Ambiente/Local | Unidade/Filial | Cidade | Tipo de equipamento | Fabricante | Modelo | Capacidade (BTU/h) | Fluido refrigerante | Data de instalação | Última manutenção | Próxima manutenção | Frequência (dias) | Responsável técnico | Status | Observações
EQP-001 | PAT-2026-001 | Recepção | Matriz | São Paulo | Split | Daikin | FTKP18Q5VL | 18000 | R-32 | 2026-02-28 | 2026-08-12 |  | 90 | João Silva |  | Higienização programada para o ciclo trimestral.
EQP-002 | PAT-2026-002 | Sala de reunião 01 | Matriz | Rio de Janeiro | Cassete | LG | AT-Q36GPLP0 | 36000 | R-410A | 2026-02-03 | 2026-07-20 |  | 30 | Maria Oliveira |  | Troca de filtros indicada no próximo atendimento.
EQP-003 | PAT-2026-003 | CPD | Filial Centro | Belo Horizonte | Split | Mitsubishi Electric | MSZ-HR35VF | 12000 | R-32 | 2026-03-20 | 2026-08-10 |  | 30 | Pedro Santos |  | Controle reforçado de temperatura do ambiente crítico.
EQP-004 | PAT-2026-004 | Auditório | Filial Sul | Curitiba | Rooftop | Trane | YSC060E | 60000 | R-410A | 2026-01-19 | 2026-07-01 |  | 90 | Ana Souza |  | Verificar integridade das correias na próxima preventiva.
EQP-005 | PAT-2026-005 | Atendimento ao cliente | Filial Sul | Porto Alegre | Piso-teto | Carrier | 42XQM036 | 36000 | R-410A | 2026-04-04 | 2026-08-20 |  | 30 | Carlos Pereira |  | Dreno monitorado após limpeza técnica.
EQP-006 | PAT-2026-006 | Financeiro | Filial Nordeste | Salvador | Split | Samsung | AR24CVFAMWK | 24000 | R-32 | 2026-02-18 | 2026-06-15 |  | 60 | Juliana Costa |  | Recomendada inspeção de isolamento térmico.
EQP-007 | PAT-2026-007 | Laboratório | Filial Nordeste | Recife | Cassete | Daikin | FCQ36PVLU | 36000 | R-410A | 2026-01-29 | 2026-05-20 |  | 90 | Rafael Almeida |  | Acompanhar condição da serpentina e renovação de ar.
EQP-008 | PAT-2026-008 | Almoxarifado | Filial Norte | Fortaleza | Piso-teto | Elgin | PJFI36B2IA | 36000 | R-410A | 2026-04-14 | 2026-08-15 |  | 60 | Camila Ferreira |  | Equipamento com operação estável no último ciclo.
EQP-009 | PAT-2026-009 | Diretoria | Unidade Administrativa | Brasília | Split | Fujitsu | ASBG24LFCA | 24000 | R-410A | 2026-03-10 | 2026-07-30 |  | 30 | Lucas Rodrigues |  | Validar limpeza de filtro no atendimento agendado.
EQP-010 | PAT-2026-010 | Showroom | Unidade Interior | Campinas | Rooftop | York | ZJ090A | 60000 | R-410A | 2026-01-09 | 2026-01-25 |  | 180 | Fernanda Lima |  | Necessária revisão documental do histórico de operação.
Formulas:
Status = IF(OR([Próxima manutenção]="",[Frequência (dias)]=""),"",IF([Próxima manutenção]<TODAY(),"Vencida",IF([Próxima manutenção]<=TODAY()+30,"Próxima do vencimento","Em dia")))

## Manutenções
PMOC ¦ Registro de inspeções e manutenções
Registre intervenções preventivas e corretivas. Campos de consulta, custos totais e pendências são automatizados.
Nº da OS | Data da manutenção | ID do equipamento | Local | Tipo de manutenção | Atividade executada | Filtro higienizado? | Serpentina higienizada? | Bandeja/dreno verificados? | Medição de temperatura (°C) | Situação encontrada | Ação corretiva necessária? | Técnico executor | ART/RT ou documento | Custo de peças (R$) | Custo de mão de obra (R$) | Custo total (R$) | Próxima ação | Observações | Indicador de pendência | Tipo do equipamento (consulta)
OS-2026-001 | 2026-01-15 | EQP-010 |  | Preventiva | Limpeza de serpentinas, inspeção de correias e desobstrução de dreno. | Sim | Sim | Sim | 22.4 | Atenção | Sim | Fernanda Lima | ART/RT 2026-001 | 850 | 620 |  | Trocar correia e revisar painel elétrico. | Serviço executado com pendência de peça.
OS-2026-002 | 2026-02-07 | EQP-007 |  | Preventiva | Higienização de filtros e limpeza técnica da bandeja de condensado. | Sim | Sim | Sim | 23.1 | Normal | Não | Rafael Almeida | NF-e 2026-1045 | 180 | 380 |  | Manter frequência trimestral. | Sem anomalias críticas.
OS-2026-003 | 2026-03-02 | EQP-004 |  | Preventiva | Inspeção de rooftop, limpeza de filtro e verificação de pressões. | Sim | Não | Sim | 21.8 | Atenção | Sim | Ana Souza | ART/RT 2026-003 | 420 | 760 |  | Programar limpeza completa da serpentina. | Serpentina com sujidade moderada.
OS-2026-004 | 2026-03-29 | EQP-002 |  | Corretiva | Troca de filtros saturados e limpeza de dreno. | Sim | Sim | Sim | 22.7 | Crítica | Sim | Maria Oliveira | NF-e 2026-1187 | 320 | 540 |  | Reavaliar drenagem em 15 dias. | Vazão de condensado inicialmente reduzida.
OS-2026-005 | 2026-04-23 | EQP-006 |  | Preventiva | Higienização de filtro, inspeção de isolamento e medição operacional. | Sim | Não | Sim | 23.5 | Normal | Não | Juliana Costa | RT 2026-015 | 90 | 360 |  | Manter plano semestral. | Temperatura de insuflação dentro do padrão interno.
OS-2026-006 | 2026-05-18 | EQP-005 |  | Corretiva | Desobstrução de dreno e limpeza da bandeja. | Não | Sim | Sim | 22.9 | Atenção | Sim | Carlos Pereira | NF-e 2026-1321 | 210 | 480 |  | Monitorar drenagem após operação contínua. | Dreno apresentava início de obstrução.
OS-2026-007 | 2026-06-11 | EQP-001 |  | Preventiva | Higienização de filtro e verificação de fixações da evaporadora. | Sim | Não | Sim | 23 | Normal | Não | João Silva | RT 2026-022 | 75 | 340 |  | Manter rotina trimestral. | Atendimento concluído sem ressalvas.
OS-2026-008 | 2026-07-05 | EQP-008 |  | Preventiva | Limpeza de serpentinas, filtros e inspeção de bandeja. | Sim | Sim | Sim | 23.3 | Normal | Não | Camila Ferreira | NF-e 2026-1468 | 240 | 510 |  | Manter rotina bimestral. | Equipamento operando normalmente.
OS-2026-009 | 2026-07-28 | EQP-009 |  | Preventiva | Higienização do filtro e teste de temperatura de saída. | Sim | Não | Sim | 22.6 | Atenção | Sim | Lucas Rodrigues | ART/RT 2026-009 | 140 | 390 |  | Substituir filtro no próximo atendimento. | Filtro com desgaste acima do esperado.
OS-2026-010 | 2026-08-18 | EQP-003 |  | Corretiva | Limpeza de filtro, revisão de drenagem e teste operacional do CPD. | Sim | Sim | Sim | 21.2 | Normal | Não | Pedro Santos | RT 2026-031 | 160 | 570 |  | Manter acompanhamento mensal. | Ambiente crítico estabilizado após intervenção.

## Dashboard
Dashboard PMOC ¦ Indicadores gerenciais e acompanhamento operacional
Indicadores calculados sobre a faixa operacional completa de 100 linhas preparada nas abas de cadastro e manutenção.
Total de equipamentos cadastrados
Equipamentos em dia
Equipamentos próximos do vencimento
Equipamentos com manutenção vencida
Total de manutenções realizadas
Manutenções pendentes
Custo total acumulado
Custo médio por manutenção
Percentual de equipamentos em dia
Status | Quantidade | Cidade | Equipamentos | Manutenções | Concluídas | % concluídas | Custo total
Em dia |  | São Paulo
Próxima do vencimento |  | Rio de Janeiro
Vencida |  | Belo Horizonte
Curitiba
Porto Alegre
Salvador
Mês | Manutenções | Recife
2026-01-01 |  | Fortaleza
2026-02-01 |  | Brasília
2026-03-01 |  | Campinas
2026-04-01
2026-05-01
2026-06-01 |  | Tipo de equipamento | Equipamentos | Manutenções | Concluídas | % concluídas | Custo total
2026-07-01 |  | Split
2026-08-01 |  | Cassete
2026-09-01 |  | Piso-teto
Rooftop

## Instruções
PMOC ¦ Guia de uso e controles operacionais
Aba | Finalidade | Como preencher | Controle técnico
Equipamentos | Cadastro técnico dos sistemas de climatização, identificação patrimonial e cronograma preventivo. | Preencha exclusivamente as células amarelas. Informe data da última manutenção e frequência em dias para cálculo automático da próxima manutenção. | O status é calculado pela data prevista: Em dia, Próxima do vencimento ou Vencida. Revise ambientes, capacidade, fluido refrigerante e responsável técnico.
Manutenções | Histórico de inspeções, higienizações, correções, custos e documentos técnicos. | Informe OS, data, ID do equipamento, atividade, respostas Sim/Não, temperatura, condição, custos e documentação emitida. | Local e tipo do equipamento são consultados automaticamente. O custo total consolida peças e mão de obra. Pendência é derivada da ação corretiva necessária.
Dashboard | Leitura gerencial de conformidade, pendências, custos e distribuição operacional. | Não requer preenchimento manual. Os indicadores e gráficos utilizam a faixa operacional completa preparada nas abas anteriores. | Use os quadros por cidade e tipo para priorizar recursos, acompanhar percentuais concluídos e analisar concentração de custos.
Rotina documental | Organização de evidências para auditoria do PMOC e acompanhamento técnico. | Anexe ou referencie no campo ART/RT ou documento as ARTs, RRTs, notas fiscais, relatórios técnicos e registros de qualidade do ar aplicáveis. | Mantenha evidências de higienização, troca de filtros, limpeza de serpentinas, verificação de drenos e ações corretivas associadas a cada OS.
Faixa operacional preparada | As abas Equipamentos e Manutenções possuem 100 linhas prontas para uso, com fórmulas, validações e formatações aplicadas até a linha 104.